## 浄水(浜坂)
|  | 浜坂 | 14.2 | 19.1 | 24.4 | 25.5 | 28.6 | 30.5 | 23.5 | 16.2 | 10.2 | 5.8 | 7.4 | 8.7 | 30.5 | 5.8 | 17.8417
|  |  | 2012-04-20 | 2012-05-08 | 2012-06-05 | 2011-07-05 | 2012-08-10 | 2012-09-06 | 2012-10-04 | 2012-11-06 | 2012-12-06 | 2013-01-09 | 2013-02-06 | 2013-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.33 |  |  | 0.44 |  |  | 0.53 |  |  | 0.47 |  | 0.53 | 0.33 | 0.4425
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  |  |  |  | 0.004未満 | [9 empty] | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  | 0.06未満 |  | 0.11 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.01 |  |  | 0.019 |  |  | 0.014 |  |  | 0.003 |  | 0.019 | 0.003 | 0.0115
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.004 |  |  | 0.002 |  |  | 0.003 |  | 0.004 | 0.001 | 0.0025
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.016 |  |  | 0.03 |  |  | 0.023 |  |  | 0.01 |  | 0.03 | 0.01 | 0.01975
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.005 |  |  | 0.01 |  |  | 0.007 |  |  | 0.004 |  | 0.01 | 0.004 | 0.0065
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03 | [7 empty] | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 7.8 | [9 empty] | 7.8
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 8.8 | 11.4 | 11.3 | 11.7 | 11.7 | 6.9 | 8.7167
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 21 | [9 empty] | 21
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 64 | [9 empty] | 64
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 3e-06 | [9 empty] | 3e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 1e-06 | [9 empty] | 1e-06
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3未満 | 0.49091
46 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 7.3583
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.16667

## 浄水(城)
|  | 城 | 12.1 | 15.1 | 18.3 | 21.2 | 26.7 | 24.6 | 23.2 | 17.2 | 11.5 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 26.7 | 6.4 | 15.8083
|  |  | 2012-04-20 | 2012-05-08 | 2012-06-05 | 2011-07-05 | 2012-08-10 | 2012-09-06 | 2012-10-04 | 2012-11-06 | 2012-12-06 | 2013-01-09 | 2013-02-06 | 2013-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.56 |  |  | 0.52 |  |  | 0.69 |  |  | 0.62 |  | 0.69 | 0.52 | 0.5975
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  |  |  |  | 0.004未満 | [9 empty] | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.06未満 |  | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.009 |  |  | 0.021 |  |  | 0.013 |  |  | 0.003 |  | 0.021 | 0.003 | 0.0115
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.004 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  | 0.004 | 0.001 | 0.002
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.015 |  |  | 0.036 |  |  | 0.026 |  |  | 0.01 |  | 0.036 | 0.01 | 0.02175
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.005 |  |  | 0.011 |  |  | 0.01 |  |  | 0.004 |  | 0.011 | 0.004 | 0.0075
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  |  |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 8.1 | [9 empty] | 8.1
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 9.7 | 8.7 | 7.8 | 9.1 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 12.2 | 7.5 | 9.225
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 20
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 61 | [9 empty] | 61
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 3e-06 | [9 empty] | 3e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3未満 | 0.49091
46 | ． | ｐH値 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.2167
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.15833

## 浄水 (新田)
|  | 新田 | 11.2 | 14.5 | 17.9 | 21.1 | 26.5 | 27.1 | 24.1 | 18.2 | 12.4 | 8.1 | 7.1 | 7.2 | 27.1 | 7.1 | 16.2833
|  |  | 2012-04-20 | 2012-05-08 | 2012-06-05 | 2011-07-05 | 2012-08-10 | 2012-09-06 | 2012-10-04 | 2012-11-06 | 2012-12-06 | 2013-01-09 | 2013-02-06 | 2013-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.44 |  |  | 0.36 |  |  | 0.5 |  |  | 0.46 |  | 0.5 | 0.36 | 0.44
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  |  |  |  | 0.004未満 | [9 empty] | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.1 |  |  | 0.08 |  |  | 0.06未満 |  | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.008 |  |  | 0.019 |  |  | 0.011 |  |  | 0.003 |  | 0.019 | 0.003 | 0.01025
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  | 0 | 0.004未満 | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.003 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.003 | 0.001 | 0.002
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.014 |  |  | 0.032 |  |  | 0.02 |  |  | 0.009 |  | 0.032 | 0.009 | 0.01875
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.005 |  |  | 0.01 |  |  | 0.007 |  |  | 0.004 |  | 0.01 | 0.004 | 0.0065
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  |  |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 7.6 | [9 empty] | 7.6
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 8 | 9.3 | 9 | 7 | 9.7 | 11 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 6.9 | 8.8
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 20
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 59 | [9 empty] | 59
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 3e-06 | [9 empty] | 3e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3未満 | 0.47273
46 | ． | ｐH値 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.2083
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.21667

## 浄水 (角屋)
|  | 角屋 | 12.9 | 16.4 | 20.5 | 23.2 | 29.6 | 28.3 | 24.6 | 17.6 | 10.4 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 29.6 | 7.2 | 17.1917
|  |  | 2012-04-20 | 2012-05-08 | 2012-06-05 | 2011-07-05 | 2012-08-10 | 2012-09-06 | 2012-10-04 | 2012-11-06 | 2012-12-06 | 2013-01-09 | 2013-02-06 | 2013-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.43 |  |  | 0.35 |  |  | 0.51 |  |  | 0.47 |  | 0.51 | 0.35 | 0.44
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  |  |  |  | 0.004未満 | [9 empty] | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.1 |  |  | 0.06 |  |  | 0.06未満 |  | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.008 |  |  | 0.019 |  |  | 0.01 |  |  | 0.003 |  | 0.019 | 0.003 | 0.01
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.003 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.003 | 0.001 | 0.002
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.014 |  |  | 0.031 |  |  | 0.018 |  |  | 0.008 |  | 0.031 | 0.008 | 0.01775
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.005 |  |  | 0.009 |  |  | 0.006 |  |  | 0.003 |  | 0.009 | 0.003 | 0.00575
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  |  |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 7.6 | [9 empty] | 7.6
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 9 | 8.7 | 7 | 9.9 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 6.9 | 8.7583
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 20
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 54 | [9 empty] | 54
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 3e-06 | [9 empty] | 3e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.46364
46 | ． | ｐH値 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.225
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2

## 浄水(伊井)
|  | 青池宅 | 11.3 | 14.2 | 18.1 | 21 | 26.4 | 25.6 | 23.3 | 14.5 | 10.7 | 6.5 | 6.8 | 5.3 | 26.4 | 5.3 | 15.3083
|  |  | 2012-04-20 | 2012-05-08 | 2012-06-05 | 2011-07-05 | 2012-08-10 | 2012-09-06 | 2012-10-04 | 2012-11-06 | 2012-12-06 | 2013-01-09 | 2013-02-06 | 2013-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.36 |  |  | 0.33 |  |  | 0.46 |  |  | 0.46 |  | 0.46 | 0.33 | 0.4025
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  |  |  |  | 0.004未満 | [9 empty] | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.1 |  |  | 0.08 |  |  | 0.06未満 |  | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.007 |  |  | 0.018 |  |  | 0.009 |  |  | 0.003 |  | 0.018 | 0.003 | 0.00925
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  | 0 | 0.004未満 | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.003 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.003 | 0.001 | 0.002
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.012 |  |  | 0.03 |  |  | 0.016 |  |  | 0.008 |  | 0.03 | 0.008 | 0.0165
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.004 |  |  | 0.009 |  |  | 0.005 |  |  | 0.003 |  | 0.009 | 0.003 | 0.00525
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  |  |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 7.5 | [9 empty] | 7.5
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 6.8 | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 8.5 | 6.9 | 9.9 | 11.4 | 10.9 | 11.3 | 11.4 | 6.8 | 8.7
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 20
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 60 | [9 empty] | 60
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 3e-06 | [9 empty] | 3e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3未満 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.48
46 | ． | ｐH値 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 7.2167
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.225

## 浄水(熊坂)
|  | 三上宅 | 12.6 | 14.9 | 19 | 21.3 | 27.8 | 27 | 22.9 | 16.2 | 10.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 27.8 | 6.2 | 15.9
|  |  | 2012-04-20 | 2012-05-08 | 2012-06-05 | 2011-07-05 | 2012-08-10 | 2012-09-06 | 2012-10-04 | 2012-11-06 | 2012-12-06 | 2013-01-09 | 2013-02-06 | 2013-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.007 | [9 empty] | 0.007
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.38 |  |  | 0.32 |  |  | 0.48 |  |  | 0.45 |  | 0.48 | 0.32 | 0.4075
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  |  |  |  | 0.004未満 | [9 empty] | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.1 |  |  | 0.08 |  |  | 0.06未満 |  | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.009 |  |  | 0.019 |  |  | 0.011 |  |  | 0.003 |  | 0.019 | 0.003 | 0.0105
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  | 0 | 0.004未満 | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.003 |  |  | 0.002 |  |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.001 | 0.00225
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.015 |  |  | 0.032 |  |  | 0.019 |  |  | 0.01 |  | 0.032 | 0.01 | 0.019
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.005 |  |  | 0.01 |  |  | 0.006 |  |  | 0.004 |  | 0.01 | 0.004 | 0.00625
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  |  |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 7.5 | [9 empty] | 7.5
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 9 | 8.4 | 7 | 9.6 | 11.2 | 11.2 | 11.5 | 11.5 | 7 | 8.775
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 20
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 58 | [9 empty] | 58
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 3e-06 | [9 empty] | 3e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.47273
46 | ． | ｐH値 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2417
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.175
春宮二丁目

## 浄水(古町)
|  | 齋藤宅 | 11.6 | 11.6 | 19.1 | 21.2 | 27.7 | 27.6 | 24.1 | 17.6 | 11.8 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 27.7 | 6.9 | 16.2
|  |  | 2012-04-20 | 2012-05-08 | 2012-06-05 | 2011-07-05 | 2012-08-10 | 2012-09-06 | 2012-10-04 | 2012-11-06 | 2012-12-06 | 2013-01-09 | 2013-02-06 | 2013-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.38 |  |  | 0.33 |  |  | 0.48 |  |  | 0.46 |  | 0.48 | 0.33 | 0.4125
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  |  |  |  | 0.004未満 | [9 empty] | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.09 |  |  | 0.09 |  |  | 0.06未満 |  | 0.09 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.009 |  |  | 0.02 |  |  | 0.011 |  |  | 0.003 |  | 0.02 | 0.003 | 0.01075
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.003 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.003 | 0.001 | 0.002
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.015 |  |  | 0.033 |  |  | 0.019 |  |  | 0.009 |  | 0.033 | 0.009 | 0.019
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.005 |  |  | 0.01 |  |  | 0.006 |  |  | 0.004 |  | 0.01 | 0.004 | 0.00625
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  |  |  |  | 0.04 | [7 empty] | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 7.5 | [9 empty] | 7.5
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 9 | 8.6 | 7 | 9.4 | 11.4 | 11 | 11.3 | 11.4 | 6.8 | 8.7333
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 20
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 61 | [9 empty] | 61
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 3e-06 | [9 empty] | 3e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.47273
46 | ． | ｐH値 | 7 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 7 | 7.25
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0 | 0.5未満 | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.18333

## 浄水水質管理項目
浄水水質管理目標設定項目（２３項目）
2012-08-10
検査箇所 | ： |  | 浜坂 | 大溝二丁目
検査回数 | ： | １回／年
検査項目 | ： | ２３項目
1 | ． | アンチモン及びその化合物 | 0.0015未満 | 0.0015未満
2 | ． | ウラン及びその化合物 | 0.0002未満 | 0.0002未満
3 | ． | ニッケル及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満
4 | ． | 亜硝酸態窒素 | 0.005未満 | 0.005未満
5 | ． | 1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満
8 | ． | トルエン | 0.04未満 | 0.02未満
9 | ． | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | 0.01未満 | 0.01未満
13 | ． | ジクロロアセトニトリル | 0.001 | 0.001
14 | ． | 抱水クロラール | 0.007 | 0.006
16 | ． | 残留塩素 | 0.005未満 | 0.005未満
17 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 21 | 20
18 | ． | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ． | 遊離炭素 | 0.05未満 | 0.9
20 | ． | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.03未満 | 0.03未満
21 | ． | メチル-t-ブチルエーテル | 0.002未満 | 0.002未満
22 | ． | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 1 | 1.1
23 | ． | 臭気強度（TON) | 1未満 | 1未満
24 | ． | 蒸発残留物 | 64 | 61
25 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満
26 | ． | ｐH値 | 7.4 | 7.4
27 | ． | 腐食性（ランゲリア指数） | -2 | -2.1
28 |  | 従属栄養細菌 | 260 | 0
29 | ． | 1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.002未満 | 0.002未満
30 | ． | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.03 | 0.04
| ． | トランス-1,2-ジクロロエチレン
| ． | 1,1,2-トリクロロエタン

## 原水全項目
原水全項目検査
検査箇所 | ： |  | 国影１号 | 国影２号 | 国影３号 | 波松 | 北潟 | ５号井 | ８号井 | ９号井
|  |  | 17.3 | 16.2 | 9.7 | 14.2 | 15.3 | 18.6 | 15.3 | 14.2
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.005 | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 6.03 | 8.23 | 5.68 | 10.3 | 4.23 | 0.26 | 0.02未満 | 4.72
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.16 | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.03 | 0.04 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | 0.06 | 0.62 | 0.05 | 0.1 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 17 | 19 | 19 | 27 | 17 | 17 | 49 | 16
36 | ． | マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.16 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 14.6 | 18.4 | 14.3 | 26.4 | 16 | 8.9 | 14.3 | 14.2
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 32 | 38 | 36 | 42 | 37 | 14 | 4 | 34
39 | ． | 蒸発残留物 | 138 | 138 | 115 | 200 | 128 | 70 | 154 | 129
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 1e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満
46 | ． | ｐH値 | 6.6 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8.3 | 6.2
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5 | 0.5未満 | 4.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.2 | 0.1 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満
| ． | 1,1-ジクロロエチレン
|  |  | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2013-02-06 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2012-07-05

## 農薬類
水質管理目標設定項目（農薬類１０項目）
2012-07-22
検査箇所 | ： |  | 国影１号 | 国影２号 | 国影３号 | 北潟 | 波松 | ５号井 | ８号井 | ９号井
検査回数 | ： | １回／年 | 17.3 | 16.2 | 15.2 | 15.3 | 14.2 | 18.6 | 15.3 | 14.2
検査項目 | ： | １０項目
7 | ． | フェニトロチオン | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満
9 | ． | クロロタロニル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
11 | ． | ジクロルボス | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満
12 | ． | フェノブカルブ | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
48 | ． | カルバリル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
51 | ． | フサライド | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
52 | ． | メフェナセット | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
55 | ． | チオファネートメチル | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
84 | ． | ダイムロン | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
86 | ． | ベンスルフロンメチル | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
|  |  | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2013-03-06 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2012-07-05 | 2012-07-05

## ｸﾘﾌﾟﾄ・指標菌
【原水】クリプトスポリジウム・指標菌検査
検査箇所 | 国影１号 |  | 国影２号 |  | 国影３号 |  | 北潟 |  | 波松 |  | ５号井 |  | ８号井 |  | ９号井
検査項目 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌
検査回数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2012-04-20 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-05-08 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-06-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-07-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-08-07 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-09-06 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-10-04 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-11-06 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-12-06 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-01-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-02-06 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-03-06 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
検査箇所 | 国影１号 |  | 国影２号 |  | 国影３号 |  | 北潟 |  | 波松 |  | ５号井 |  | ８号井 |  | ９号井
検査項目 | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ
検査回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2012-06-05 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-08-07 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2013-02-19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0