## 浄水(浜坂)
|  | 浜坂 | 14.2℃ | 17.1℃ | 22.0℃ | 24.2℃ | 26.8℃ | 28.1℃ | 21.7℃ | 15.9℃ | 10.6℃ | 4.6℃ | 4.9℃ | 7.4℃
|  |  | 2012-04-22 | 2012-05-10 | 2012-06-07 | 2011-07-06 | 2011-08-05 | 2012-09-06 | 2011-10-05 | 2012-11-08 | 2012-12-06 | 2011-01-06 | 2012-02-07 | 2012-06-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.0003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.34 |  |  | 0.32 |  |  | 0.47 |  |  | 0.49 |  | 0.49 | 0.32 | 0.405
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
| ． | 1,1-ジクロロエチレン
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.11 |  |  | 0.06未満 |  |  | 0.06未満 |  | 0.11 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.007 |  |  | 0.021 |  |  | 0.013 |  |  | 0.002 |  | 0.021 | 0.002 | 0.01075
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.001 | 0.00175
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.012 |  |  | 0.032 |  |  | 0.022 |  |  | 0.007 |  | 0.032 | 0.007 | 0.01825
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.004 |  |  | 0.009 |  |  | 0.007 |  |  | 0.003 |  | 0.009 | 0.003 | 0.00575
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.03 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  | 0.03未満 |  |  | 0.03未満 |  |  | 0.03未満 |  |  | 0.03未満 |  |  |  | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 6.9 | [9 empty] | 6.9
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 7.4 | 6.5 | 7 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 8.4 | 9.2 | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 6.5 | 7.85
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 18 | [9 empty] | 18
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 52 | [9 empty] | 52
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 4e-06 | [9 empty] | 4e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3 | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 0.6 | 0.3未満 | 0.44
46 | ． | ｐH値 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.8 | 7.1 | 7.4583
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4

## 浄水(城)
|  | 城 | 11.6℃ | 15.3℃ | 18.7℃ | 22.0℃ | 26.1℃ | 28.0℃ | 23.1 | 17.3℃ | 11.6℃ | 6.4℃ | 4.9℃ | 5.8℃
|  |  | 2012-04-22 | 2012-05-10 | 2012-06-07 | 2011-07-06 | 2011-08-05 | 2012-09-06 | 2011-10-05 | 2012-11-08 | 2012-12-06 | 2011-01-06 | 2012-02-07 | 2011-03-04 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  |  | 0.003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.52 |  |  | 0.58 |  |  | 0.68 |  |  | 0.66 |  | 0.68 | 0.52 | 0.61
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
| ． | 1,1-ジクロロエチレン
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.1 |  |  | 0.06 |  |  | 0.06未満 |  | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.006 |  |  | 0.02 |  |  | 0.012 |  |  | 0.002 |  | 0.02 | 0.002 | 0.01
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.002 |  |  | 0.003 |  |  | 0.003 |  |  | 0.002 |  | 0.003 | 0.002 | 0.002
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.013 |  |  | 0.032 |  |  | 0.023 |  |  | 0.007 |  | 0.032 | 0.007 | 0.01875
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.005 |  |  | 0.009 |  |  | 0.008 |  |  | 0.003 |  | 0.009 | 0.003 | 0.00625
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.03 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 7.3 | [9 empty] | 7.3
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 8.1 | 7.2 | 7.3 | 8.5 | 8 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 10.3 | 10.3 | 7.2 | 8.3667
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 18 | [9 empty] | 18
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 54 | [9 empty] | 54
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 4e-05 | [9 empty] | 4e-05
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3 | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 0.6 | 0.3未満 | 0.44
46 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2333
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## 浄水 (新田)
|  | 新田 | 12.3℃ | 15.0℃ | 19.8℃ | 21.6℃ | 26.3℃ | 28.6℃ | 23.9℃ | 17.5℃ | 14.2℃ | 8.7℃ | 5.9℃ | 6.9℃
|  |  | 2012-04-22 | 2012-05-10 | 2012-06-07 | 2011-07-06 | 2011-08-05 | 2012-09-06 | 2011-10-05 | 2012-11-08 | 2012-12-06 | 2011-01-06 | 2012-02-07 | 2012-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.42 |  |  | 0.37 |  |  | 0.53 |  |  | 0.51 |  | 0.53 | 0.37 | 0.4575
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
| ． | 1,1-ジクロロエチレン
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06 |  |  | 0.09 |  |  | 0.06未満 |  |  | 0.06未満 |  | 0.09 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.008 |  |  | 0.019 |  |  | 0.012 |  |  | 0.002 |  | 0.019 | 0.002 | 0.01025
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.005 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  | 0.005 | 0.004未満 | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.001 | 0.00175
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.013 |  |  | 0.029 |  |  | 0.021 |  |  | 0.007 |  | 0.029 | 0.007 | 0.0175
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.004 |  |  | 0.008 |  |  | 0.007 |  |  | 0.003 |  | 0.008 | 0.003 | 0.0055
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02未満 |  | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 6.8 | [9 empty] | 6.8
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 7.4 | 6.9 | 7 | 8.9 | 7.2 | 7 | 7 | 7.2 | 8.8 | 9.1 | 9 | 9.7 | 9.7 | 6.9 | 7.9333
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 16 | [9 empty] | 16
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 58 | [9 empty] | 58
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 4e-06 | [9 empty] | 4e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3未満 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 0.7 | 0.3未満 | 0.48
46 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 7.225
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4

## 浄水 (角屋)
|  | 角屋 | 12.2℃ | 16.6℃ | 22.4℃ | 23.9℃ | 27.8℃ | 29.6℃ | 23.2℃ | 17.1℃ | 12.4℃ | 7.2℃ | 5.2℃ | 7.2℃
|  |  | 2012-04-22 | 2012-05-10 | 2012-06-07 | 2011-07-06 | 2011-08-05 | 2012-09-06 | 2011-10-05 | 2012-11-08 | 2012-12-06 | 2011-01-06 | 2./7 | 2011-03-04 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.0003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.41 |  |  | 0.36 |  |  | 0.45 |  |  | 0.54 |  | 0.54 | 0.36 | 0.44
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
| ． | 1,1-ジクロロエチレン
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.08 |  |  | 0.07 |  |  | 0.06未満 |  | 0.08 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.008 |  |  | 0.023 |  |  | 0.015 |  |  | 0.002 |  | 0.023 | 0.002 | 0.012
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.001 |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.001 | 0.00125
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.013 |  |  | 0.031 |  |  | 0.022 |  |  | 0.007 |  | 0.031 | 0.007 | 0.01825
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.004 |  |  | 0.007 |  |  | 0.006 |  |  | 0.003 |  | 0.007 | 0.003 | 0.005
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02未満 |  | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 6.8 | [9 empty] | 6.8
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 7.3 | 6.6 | 7 | 9.2 | 7.2 | 7 | 6.9 | 6.8 | 8.5 | 9.1 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 6.6 | 7.8833
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 17 | [9 empty] | 17
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 55 | [9 empty] | 55
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 4e-06 | [9 empty] | 4e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.47273
46 | ． | ｐH値 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2083
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3

## 浄水(金津東)
|  | 金津東保育所 | 12.5℃ | 16.0℃ | 22.3℃ | 23.7℃ | 27.8℃ | 29.6℃ | 21.8℃ | 15.5℃ | 11.6℃ | 7.2℃ | 4.7℃ | 5.4℃
|  |  | 2012-04-22 | 2012-05-10 | 2012-06-07 | 2011-07-06 | 2011-08-05 | 2012-09-06 | 2012-10-05 | 2012-11-08 | 2012-12-06 | 2011-01-06 | 2012-02-07 | 2012-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.0003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.54 |  |  | 0.46 |  | 0.54 | 0.3 | 0.4
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
| ． | 1,1-ジクロロエチレン
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.1 |  |  | 0.07 |  |  | 0.06未満 |  | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.006 |  |  | 0.019 |  |  | 0.013 |  |  | 0.002 |  | 0.019 | 0.002 | 0.01
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.005 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  | 0.005 | 0.004未満 | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001未満 |  |  | 0.002 |  |  | 0.001 |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.001 | 0.0016667
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.01 |  |  | 0.029 |  |  | 0.02 |  |  | 0.007 |  | 0.029 | 0.007 | 0.0165
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.004 |  |  | 0.008 |  |  | 0.006 |  |  | 0.003 |  | 0.008 | 0.003 | 0.00525
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.04 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02未満 |  | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 6.6 | [9 empty] | 6.6
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 7.1 | 6.3 | 7 | 9.1 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 8.1 | 9 | 9 | 9.4 | 9.4 | 6.3 | 7.8083
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 16 | [9 empty] | 16
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 56 | [9 empty] | 56
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 5e-06 | [9 empty] | 5e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.4 | 0.3未満 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3未満 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.5
46 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.225
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4

## 浄水(細呂木)
|  | 細呂木保育所 | 12.0℃ | 16.3℃ | 18.7℃ | 21.0℃ | 25.7℃ | 26.9 | 21.7 | 15.7 | 11.4℃ | 6.2℃ | 4.7℃ | 6.5℃
|  |  | 2012-04-22 | 2012-05-10 | 2012-06-07 | 2011-07-06 | 2011-08-05 | 2012-09-06 | 2011-10-05 | 2012-11-08 | 2012-12-06 | 2011-01-06 | 2012-02-07 | 2012-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.0003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  | 0.003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.31 |  |  | 0.31 |  |  | 0.51 |  |  | 0.48 |  | 0.51 | 0.31 | 0.4025
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
| ． | 1,1-ジクロロエチレン
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.09 |  |  | 0.07 |  |  | 0.06未満 |  | 0.09 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.006 |  |  | 0.021 |  |  | 0.012 |  |  | 0.002 |  | 0.021 | 0.002 | 0.01025
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.005 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  | 0.005 | 0.004未満 | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.002 |  |  | 0.001 |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.001 | 0.0015
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.011 |  |  | 0.032 |  |  | 0.019 |  |  | 0.007 |  | 0.032 | 0.007 | 0.01725
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.004 |  |  | 0.009 |  |  | 0.006 |  |  | 0.003 |  | 0.009 | 0.003 | 0.0055
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.04 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02未満 |  | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  |  |  | 0.03未満 | [9 empty] | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 6.6 | [9 empty] | 6.6
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 7.2 | 6.2 | 6.8 | 8.8 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | 9.6 | 9.6 | 6.2 | 7.8
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 16 | [9 empty] | 16
39 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 52 | [9 empty] | 52
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 4e-06 | [9 empty] | 4e-06
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（TOC） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.45
46 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.225
47 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |  |  | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4

## 浄水(古町)
|  | 古町児童館 | 11.1℃ | 14.8℃ | 17.9℃ | 22.4℃ | 25.4℃ | 27.5 | 20.9 | 13.2 | 10.3℃ | 5.3℃ | 3.7℃ | 4.6℃
|  |  | 2012-04-22 | 2012-05-10 | 2011-06-08 | 2011-07-06 | 2011-08-05 | 2012-09-06 | 2011-10-05 | 2012-11-08 | 2012-12-06 | 2011-01-06 | 2012-02-07 | 2012-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.25
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.003未満 |  |  |  | 0.003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  |  |  | 0.00005未満 | [9 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  | 0.33 |  |  | 0.31 |  |  | 0.46 |  |  | 0.48 |  | 0.48 | 0.31 | 0.395
11 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  |  |  | 0.08未満 | [9 empty] | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 |  |  |  |  | 0.0002未満 | [9 empty] | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
| ． | 1,1-ジクロロエチレン | [14 empty] | 0.02未満
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン |  |  |  |  | 0.002未満 | [9 empty] | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン |  | 0.001未満 |  |  | 0.003未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.003未満
19 | ． | ベンゼン |  |  |  |  | 0.001未満 | [9 empty] | 0.001未満
20 | ． | 塩素酸 |  | 0.06未満 |  |  | 0.09 |  |  | 0.06 |  |  | 0.06未満 |  | 0.09 | 0.06未満 | 0.06未満
21 | ． | クロロ酢酸 |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
22 | ． | クロロホルム |  | 0.008 |  |  | 0.022 |  |  | 0.013 |  |  | 0.002 |  | 0.022 | 0.002 | 0.01125
23 | ． | ジクロロ酢酸 |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
24 | ． | ジブロモクロロメタン |  | 0.001 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.001 | 0.00175
25 | ． | 臭素酸 |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
26 | ． | 総トリハロメタン |  | 0.013 |  |  | 0.033 |  |  | 0.022 |  |  | 0.007 |  | 0.033 | 0.007 | 0.01875
27 | ． | トリクロロ酢酸 |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
28 | ． | ブロモジクロロメタン |  | 0.004 |  |  | 0.009 |  |  | 0.007 |  |  | 0.003 |  | 0.009 | 0.003 | 0.00575
29 | ． | ブロモホルム |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
30 | ． | ホルムアルデヒド |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  | 0.02未満 |  |  | 0.03 |  |  | 0.02 |  |  | 0.02未満 |  | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 |  | 0.03未満 |  |  | 0.03未満 |  |  | 0.03未満 |  |  | 0.03未満 |  |  |  | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 |  |  |  |  | 0.01未満 | [9 empty] | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  |  |  | 6.7 | [9 empty] | 6.7
36 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  |  |  | 0.005未満 | [9 empty] | 0.005未満
| ． | 塩化物イオン | 7.5 | 6.5 | 6.9 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 8.4 | 9.1 | 9 | 9.7 | 9.7 | 6.5 | 7.7667
1 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  |  |  | 16 | [9 empty] | 16
2 | ． | 蒸発残留物 |  |  |  |  | 66 | [9 empty] | 66
3 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  |  |  | 0.02未満 | [9 empty] | 0.02未満
4 | ． | ジェオスミン |  |  |  |  | 4e-06 | [9 empty] | 4e-06
5 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  |  |  | 0.000001未満 | [9 empty] | 0.000001未満
6 | ． | 非イオン界面活性剤 |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  | 0.005未満 |  |  |  | 0.005未満
7 | ． | フェノール類 |  |  |  |  | 0.0005未満 | [9 empty] | 0.0005未満
8 | ． | 有機物（TOC） | 0.3 | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.43636
9 | ． | ｐH値 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.3
10 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
11 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
12 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満
13 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## 浄水水質管理項目
浄水水質管理目標設定項目（２３項目）
2011-08-05
検査箇所 | ： |  | 浜坂 | 古町児童館
検査回数 | ： | １回／年
検査項目 | ： | ２３項目
1 | ． | アンチモン及びその化合物 | 0.0015未満 | 0.0015未満
2 | ． | ウラン及びその化合物 | 0.0002未満 | 0.0002未満
3 | ． | ニッケル及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満
4 | ． | 亜硝酸態窒素 | 0.005未満 | 0.005未満
5 | ． | 1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満
8 | ． | トルエン | 0.04未満 | 0.02未満
9 | ． | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | 0.01未満 | 0.01未満
13 | ． | ジクロロアセトニトリル | 0.001 | 0.001
14 | ． | 抱水クロラール | 0.007 | 0.006
16 | ． | 残留塩素 | 0.05 | 0.07
17 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 18 | 16
18 | ． | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ． | 遊離炭素 | 1 | 1.4
20 | ． | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.03未満 | 0.03未満
21 | ． | メチル-t-ブチルエーテル | 0.002未満 | 0.002未満
22 | ． | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 1.5 | 1.7
23 | ． | 臭気強度（TON) | 1未満 | 1未満
24 | ． | 蒸発残留物 | 52 | 66
25 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満
26 | ． | ｐH値 | 7.6 | 7.3
27 | ． | 腐食性（ランゲリア指数） | -1.9 | -2.3
28 |  | 従属栄養細菌 | 0 | 0
29 | ． | 1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.002未満 | 0.002未満
30 | ． | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.03 | 0.03
| ． | トランス-1,2-ジクロロエチレン
| ． | 1,1,2-トリクロロエタン

## 原水全項目
原水全項目検査 | [9 empty] | 2011-07-06
検査箇所 | ： |  | 国影１号 | 国影２号 | 国影３号 | 波松 | 北潟 | ５号井 | ８号井 | ９号井
|  |  | 19.2 | 17.4 | 23.3 | 14.4 | 16.4 | 17.5 | 15.6 | 14.5
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001 | 0.005 | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 5.84 | 8.25 | 5.77 | 8.31 | 4.56 | 0.39 | 0.04 | 4.23
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.19 | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.03 | 0.04 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
16 | ． | ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
17 | ． | テトラクロロエチレン | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
18 | ． | トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ． | ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.03 | 0.01未満
32 | ． | アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 2 | 0.02 | 0.02未満
33 | ． | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.03未満 | 0.06 | 0.03未満
34 | ． | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
35 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 16 | 19 | 18 | 27 | 15 | 16 | 48 | 15
36 | ． | マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.24 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
37 | ． | 塩化物イオン | 14.4 | 19.1 | 14.2 | 31.7 | 15 | 9.4 | 14.9 | 14.3
38 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 31 | 40 | 35 | 40 | 36 | 17 | 4 | 33
39 | ． | 蒸発残留物 | 120 | 149 | 152 | 179 | 120 | 72 | 156 | 127
40 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
41 | ． | ジェオスミン | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 2e-06 | 0.000001未満 | 0.000001未満
42 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | ． | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
44 | ． | フェノール類 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
45 | ． | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満
46 | ． | ｐH値 | 6.6 | 6.1 | 7 | 6.4 | 6.4 | 8 | 8.1 | 6.3
48 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | ． | 色度 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 4 | 0.5未満
50 | ． | 濁度 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1未満 | 1 | 0.1未満
| ． | 1,1-ジクロロエチレン
2012-09-06

## 農薬類
水質管理目標設定項目（農薬類１０項目）
2012-07-22
検査箇所 | ： |  | 国影１号 | 国影２号 | 国影３号 | 北潟 | 波松 | ５号井 | ８号井 | ９号井
検査回数 | ： | １回／年
検査項目 | ： | １０項目
7 | ． | フェニトロチオン | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満
9 | ． | クロロタロニル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
11 | ． | ジクロルボス | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満
12 | ． | フェノブカルブ | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
48 | ． | カルバリル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
51 | ． | フサライド | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
52 | ． | メフェナセット | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
55 | ． | チオファネートメチル | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
84 | ． | ダイムロン | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
86 | ． | ベンスルフロンメチル | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
2012-09-16

## ｸﾘﾌﾟﾄ・指標菌
【原水】クリプトスポリジウム・指標菌検査
検査箇所 | 国影１号 |  | 国影２号 |  | 国影３号 |  | 北潟 |  | 波松 |  | ５号井 |  | ８号井 |  | ９号井
検査項目 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌
検査回数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2012-04-22 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-05-10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-06-07 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-07-06 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-08-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-09-06 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-10-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-11-08 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-12-06 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-01-06 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-02-07 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2012-03-06 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
検査箇所 | 国影１号 |  | 国影２号 |  | 国影３号 |  | 北潟 |  | 波松 |  | ５号井 |  | ８号井 |  | ９号井
検査項目 | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ
検査回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2012-06-07 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2012-08-05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0