## 浄水(城)
|  | 城 |  |  |  | 気温： | 26.4 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083333
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 26.4 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 26.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.53; 26.4 ８月: 0.69; ℃ １１月: 0.83; ℃ ２月: 0.59 | 0.83 | 0.53 | 0.66
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.11 |  |  | 0.11
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 26.4 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 26.4 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 26.4 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | 26.4 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | 26.4 ８月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 26.4 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 26.4 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 26.4 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 26.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.06; 26.4 ８月: 0.09; ℃ １１月: 0.06未満; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.09 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 26.4 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.006; 26.4 ８月: 0.011; ℃ １１月: 0.009; ℃ ２月: 0.004 | 0.011 | 0.004 | 0.0075
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 26.4 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 26.4 ８月: 0.001; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.003 | 0.003 | 0.001未満 | 0.0005
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 26.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.012; 26.4 ８月: 0.016; ℃ １１月: 0.009; ℃ ２月: 0.012 | 0.016 | 0.009 | 0.01225
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 26.4 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.004; 26.4 ８月: 0.004; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.005 | 0.005 | 0.001未満 | 0.003
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 26.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 26.4 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 26.4 ８月: 0.03; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.03未満 |  |  | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 26.4 ８月: 7.8 |  |  | 7.8
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.7 | 9.6 | 8.6 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 8.1 | 9.2 | 10.9 | 10.9 | 11.9 | 9.2 | 11.9 | 8.1 | 9.6583
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 26.4 ８月: 18 |  |  | 18
40 | ． | 蒸発残留物 | 26.4 ８月: 61 |  |  | 61
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 26.4 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 26.4 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 26.4 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 26.4 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 26.4 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 7.225
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水(浜坂)
|  | 浜坂 |  |  |  | 気温： | 24.6 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.1667
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 24.6 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 24.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.44; 24.6 ８月: 0.44; ℃ １１月: 0.71; ℃ ２月: 0.59 | 0.71 | 0.44 | 0.545
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.1 |  |  | 0.1
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 24.6 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 24.6 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 24.6 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | 24.6 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | 24.6 ８月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 24.6 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 24.6 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 24.6 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 24.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.07; 24.6 ８月: 0.09; ℃ １１月: 0.07; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.09 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 24.6 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.007; 24.6 ８月: 0.009; ℃ １１月: 0.005; ℃ ２月: 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.00625
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 24.6 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 24.6 ８月: 0.001; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 24.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.014; 24.6 ８月: 0.014; ℃ １１月: 0.005; ℃ ２月: 0.012 | 0.014 | 0.005 | 0.01125
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 24.6 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.005; 24.6 ８月: 0.004; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 24.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 24.6 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 24.6 ８月: 0.03; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | ５月: 0.04; 24.6 ８月: 0.03; ℃ １１月: 0.03; ℃ ２月: 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.0325
35 | ． | 銅及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 24.6 ８月: 7.2 |  |  | 7.2
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.3 | 9.6 | 8.5 | 9.4 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 10.9 | 10.4 | 12.1 | 9..2 | 12.1 | 8.2 | 9.4364
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 24.6 ８月: 19 |  |  | 19
40 | ． | 蒸発残留物 | 24.6 ８月: 58 |  |  | 58
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 24.6 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 24.6 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 24.6 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 24.6 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 24.6 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 7.6833
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5 | 0.6 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水 (角屋)
|  | 角屋 |  |  |  | 気温： | 28.1 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083333
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 28.1 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 28.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.46; 28.1 ８月: 0.53; ℃ １１月: 0.69; ℃ ２月: 0.65 | 0.69 | 0.46 | 0.5825
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.09 |  |  | 0.09
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 28.1 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 28.1 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 28.1 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | 28.1 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | 28.1 ８月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 28.1 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 28.1 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 28.1 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 28.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.06未満; 28.1 ８月: 0.11; ℃ １１月: 0.06未満; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.11 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 28.1 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.007; 28.1 ８月: 0.013; ℃ １１月: 0.01; ℃ ２月: 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.00825
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 28.1 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 28.1 ８月: 0.001; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 28.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.013; 28.1 ８月: 0.019; ℃ １１月: 0.012; ℃ ２月: 0.009 | 0.019 | 0.009 | 0.01325
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 28.1 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.004; 28.1 ８月: 0.005; ℃ １１月: 0.002; ℃ ２月: 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 28.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 28.1 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 28.1 ８月: 0.03; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.03未満 |  |  | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 28.1 ８月: 7.2 |  |  | 7.2
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.5 | 9.4 | 8.3 | 9.6 | 8.6 | 11.7 | 7.7 | 8.4 | 10.4 | 11 | 11 | 10.6 | 11.7 | 7.7 | 9.6
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 28.1 ８月: 17 |  |  | 17
40 | ． | 蒸発残留物 | 28.1 ８月: 59 |  |  | 59
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 28.1 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 28.1 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 28.1 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 28.1 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 28.1 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.4 | 7 | 7.225
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水 (新田)
|  | 新田 |  |  |  | 気温： | 26.1 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 26.1 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 26.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.48; 26.1 ８月: 1; ℃ １１月: 0.72; ℃ ２月: 0.64 | 1 | 0.48 | 0.71
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.11 |  |  | 0.11
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 26.1 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 26.1 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 26.1 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | 26.1 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | 26.1 ８月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 26.1 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 26.1 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 26.1 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 26.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.06未満; 26.1 ８月: 0.11; ℃ １１月: 0.06未満; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.11 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 26.1 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.007; 26.1 ８月: 0.014; ℃ １１月: 0.008; ℃ ２月: 0.004 | 0.014 | 0.004 | 0.00825
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 26.1 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 26.1 ８月: 0.002; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.003 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 26.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.014; 26.1 ８月: 0.02; ℃ １１月: 0.009; ℃ ２月: 0.011 | 0.02 | 0.009 | 0.0135
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 26.1 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.005; 26.1 ８月: 0.004; ℃ １１月: 0.001; ℃ ２月: 0.004 | 0.005 | 0.001 | 0.003
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 26.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 26.1 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 26.1 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.03未満 |  |  | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 26.1 ８月: 8.2 |  |  | 8.2
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.3 | 9.6 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 7.7 | 8.8 | 10.4 | 11.4 | 11.5 | 9.3 | 11.5 | 7.7 | 9.5
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 26.1 ８月: 19 |  |  | 19
40 | ． | 蒸発残留物 | 26.1 ８月: 68 |  |  | 68
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 26.1 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 26.1 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 26.1 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 26.1 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 26.1 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.175
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水(金津東)
|  | 金津東保育所 |  |  |  | 気温： | 24.7 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 24.7 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 24.7 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.37; 24.7 ８月: 0.44; ℃ １１月: 0.59; ℃ ２月: 0.54 | 0.59 | 0.37 | 0.485
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.1 |  |  | 0.1
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 24.7 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 24.7 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 24.7 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | 24.7 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | 24.7 ８月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 24.7 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 24.7 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 24.7 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 24.7 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.2; 24.7 ８月: 0.14; ℃ １１月: 0.07; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.2 | 0.06未満 | 0.1
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 24.7 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.006; 24.7 ８月: 0.013; ℃ １１月: 0.006; ℃ ２月: 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.007
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 24.7 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 24.7 ８月: 0.002; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 24.7 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.012; 24.7 ８月: 0.02; ℃ １１月: 0.006; ℃ ２月: 0.009 | 0.02 | 0.006 | 0.011
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 24.7 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.004; 24.7 ８月: 0.005; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.004 | 0.005 | 0.001未満 | 0.03
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 24.7 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 24.7 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 24.7 ８月: 0.03; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.03未満 |  |  | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 24.7 ８月: 7.1 |  |  | 7.1
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.4 | 9.5 | 8.2 | 9 | 8.5 | 11.1 | 7.6 | 8.2 | 10.1 | 10.8 | 10.6 | 9.7 | 11.1 | 7.6 | 9.3083
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 24.7 ８月: 16 |  |  | 16
40 | ． | 蒸発残留物 | 24.7 ８月: 53 |  |  | 53
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 24.7 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 24.7 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 24.7 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 24.7 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 24.7 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7 | 7.2167
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水(細呂木)
|  | 細呂木保育所 |  |  |  | 気温： | 25.4 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 25.4 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 25.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.37; 25.4 ８月: 0.46; ℃ １１月: 0.61; ℃ ２月: 0.54 | 0.61 | 0.37 | 0.495
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.1 |  |  | 0.1
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 25.4 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 25.4 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 25.4 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | 25.4 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | 25.4 ８月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 25.4 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 25.4 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 25.4 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 25.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.06未満; 25.4 ８月: 0.14; ℃ １１月: 0.07; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.14 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 25.4 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.007; 25.4 ８月: 0.013; ℃ １１月: 0.004; ℃ ２月: 0.004 | 0.013 | 0.004 | 0.007
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 25.4 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 25.4 ８月: 0.001; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.003 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 25.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.013; 25.4 ８月: 0.019; ℃ １１月: 0.006; ℃ ２月: 0.012 | 0.019 | 0.006 | 0.0125
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 25.4 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.004; 25.4 ８月: 0.005; ℃ １１月: 0.002; ℃ ２月: 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.004
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 25.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 25.4 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 25.4 ８月: 0.03; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.03未満 |  |  | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 25.4 ８月: 7.2 |  |  | 7.2
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.3 | 9.2 | 8.2 | 9.1 | 8.7 | 10.8 | 7.6 | 8.2 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | 9.6 | 10.8 | 7.6 | 9.25
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 25.4 ８月: 17 |  |  | 17
40 | ． | 蒸発残留物 | 25.4 ８月: 61 |  |  | 61
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 25.4 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 25.4 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 25.4 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 25.4 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 25.4 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2333
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水(古町)
|  | 古町児童館 |  |  |  | 気温： | 25.6 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | ５月: 0.001未満; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 25.6 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.38; 25.6 ８月: 0.46; ℃ １１月: 0.63; ℃ ２月: 0.56 | 0.63 | 0.38 | 0.5075
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.09 |  |  | 0.09
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 25.6 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 25.6 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 25.6 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | 25.6 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | 25.6 ８月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 25.6 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 25.6 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 25.6 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 25.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.06未満; 25.6 ８月: 0.13; ℃ １１月: 0.06; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.13 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 25.6 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.007; 25.6 ８月: 0.013; ℃ １１月: 0.005; ℃ ２月: 0.004 | 0.013 | 0.004 | 0.00725
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 25.6 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 25.6 ８月: 0.001; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.003 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.014; 25.6 ８月: 0.018; ℃ １１月: 0.005; ℃ ２月: 0.012 | 0.018 | 0.005 | 0.01225
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 25.6 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.005; 25.6 ８月: 0.004; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.005 | 0.005 | 0.001未満 | 0.003
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 25.6 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 25.6 ８月: 0.03; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | ５月: 0.03未満; 25.6 ８月: 0.03未満; ℃ １１月: 0.03未満; ℃ ２月: 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 25.6 ８月: 7.3 |  |  | 7.3
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.2 | 9.3 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 9.9 | 7.6 | 8.4 | 10.3 | 11.2 | 11.5 | 9.3 | 11.5 | 7.6 | 9.3833
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 25.6 ８月: 17 |  |  | 17
40 | ． | 蒸発残留物 | 25.6 ８月: 51 |  |  | 51
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 25.6 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 25.6 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 25.6 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 25.6 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 25.6 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2333
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水水質管理項目
浄水水質管理目標設定項目（２３項目）
検査箇所 | ： |  | 浜坂 | 古町児童館
検査回数 | ： | １回／年
検査項目 | ： | ２３項目
1 | ． | アンチモン及びその化合物 | 0.0015未満 | 0.0015未満
2 | ． | ウラン及びその化合物 | 0.0002未満 | 0.0002未満
3 | ． | ニッケル及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満
4 | ． | 亜硝酸態窒素 | 0.005未満 | 0.005未満
5 | ． | 1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満
6 | ． | トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満
7 | ． | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満
8 | ． | トルエン | 0.02未満 | 0.02未満
9 | ． | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | 0.01未満 | 0.01未満
10 | ． | ジクロロアセトニトリル | 0.004未満 | 0.004未満
11 | ． | 抱水クロラール | 0.003未満 | 0.003未満
12 | ． | 残留塩素 | 0.01未満 | 0.1
13 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 19 | 17
14 | ． | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満
15 | ． | 遊離炭素 | 0.5未満 | 0.5
16 | ． | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.03未満 | 0.03未満
17 | ． | メチル-t-ブチルエーテル | 0.002未満 | 0.002未満
18 | ． | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 1.6 | 1.9
19 | ． | 臭気強度（TON) | 1未満 | 1未満
20 | ． | 蒸発残留物 | 58 | 51
21 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満
22 | ． | ｐH値 | 7.8 | 7.4
23 | ． | 腐食性（ランゲリア指数） | -1.6 | -2.2
24 | ． | 従属栄養細菌 | 860 | 9

## 原水全項目
原水全項目検査
検査箇所 | ： |  | 国影１号 | 国影２号 | 国影３号 | 波松 | 北潟 | ５号井 | ８号井 | ９号井
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.006 | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 5.23 | 9.87 | 5.41 | 7.81 | 5.07 | 0.49 | 0.02未満 | 5.43
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.09 | 0.16 | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.04 | 0.05 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
22 | ． | アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
23 | ． | 鉄及びその化合物 | 0.03未満 | 0.07 | 0.03未満 | 0.06 | 0.2 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
24 | ． | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
25 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 16 | 20 | 18 | 24 | 18 | 23 | 48 | 17
26 | ． | マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.007 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
27 | ． | 塩化物イオン | 15.6 | 19.9 | 15.8 | 27.4 | 17.1 | 12.1 | 15.6 | 17
28 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 28 | 40 | 34 | 34 | 35 | 14 | 4 | 34
29 | ． | 蒸発残留物 | 138 | 194 | 149 | 183 | 152 | 124 | 185 | 148
30 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
31 | ． | ジェオスミン | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
32 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
33 | ． | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
34 | ． | フェノール類 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
35 | ． | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
36 | ． | ｐH値 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 8.4 | 8.2 | 6.1
37 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
38 | ． | 色度 | 0.5 | 0.6 | 0.5未満 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.5未満
39 | ． | 濁度 | 0.2 | 0.1 | 0.1未満 | 0.2 | 1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 農薬類
水質管理目標設定項目（農薬類１０項目）
検査箇所 | ： |  | 国影１号 | 国影２号 | 国影３号 | 北潟 | 波松 | ５号井 | ８号井 | ９号井
検査回数 | ： | １回／年
検査項目 | ： | １０項目
1 | ． | フェニトロチオン | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満
2 | ． | クロロタロニル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
3 | ． | ジクロルボス | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満
4 | ． | フェノブカルブ | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
5 | ． | カルバリル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
6 | ． | フサライド | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ． | メフェナセット | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満
8 | ． | チオファネートメチル | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
9 | ． | ダイムロン | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
10 | ． | ベンスルフロンメチル | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満