## 浄水(城)
|  | 城 |  |  |  | 気温： | 26.4 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083333
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 26.4 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 26.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.31; 26.4 ８月: 0.5; ℃ １１月: 0.54; ℃ ２月: 0.57 | 0.57 | 0.31 | 0.48
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.08未満 |  |  | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 26.4 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 26.4 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 26.4 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | [14 empty] | 0
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | ５月: 0.004未満; 26.4 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 26.4 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 26.4 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 26.4 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 26.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.06未満; 26.4 ８月: 0.12; ℃ １１月: 0.08; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.12 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 26.4 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.008; 26.4 ８月: 0.002; ℃ １１月: 0.013; ℃ ２月: 0.003 | 0.013 | 0.002 | 0.0065
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 26.4 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 26.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.002; ℃ ２月: 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 26.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.015; 26.4 ８月: 0.002; ℃ １１月: 0.021; ℃ ２月: 0.009 | 0.021 | 0.002 | 0.01175
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 26.4 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.005; 26.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.006; ℃ ２月: 0.004 | 0.006 | 0.001未満 | 0.003
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 26.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 26.4 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 26.4 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.03 |  |  | 0.03
35 | ． | 銅及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 26.4 ８月: 8.1 |  |  | 8.1
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 26.4 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.4 | 9 | 9.4 | 9.1 | 10.3 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.6 | 12.1 | 12.9 | 12.2 | 12.9 | 8.4 | 10.075
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 26.4 ８月: 16 |  |  | 16
40 | ． | 蒸発残留物 | 26.4 ８月: 63 |  |  | 63
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 26.4 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 26.4 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 26.4 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 26.4 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 26.4 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水(浜坂)
|  | 浜坂 |  |  |  | 気温： | 24.6 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.1667
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 24.6 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 24.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.33; 24.6 ８月: 0.41; ℃ １１月: 0.051; ℃ ２月: 0.58 | 0.58 | 0.051 | 0.34275
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.08未満 |  |  | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 24.6 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 24.6 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 24.6 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | 24.6 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | ５月: 0.004未満; 24.6 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 24.6 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 24.6 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 24.6 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 24.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.08; 24.6 ８月: 0.12; ℃ １１月: 0.1; ℃ ２月: 0.07 | 0.12 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 24.6 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.011; 24.6 ８月: 0.001; ℃ １１月: 0.013; ℃ ２月: 0.003 | 0.013 | 0.001 | 0.007
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 24.6 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 24.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.002; ℃ ２月: 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 24.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.019; 24.6 ８月: 0.001; ℃ １１月: 0.021; ℃ ２月: 0.01 | 0.021 | 0.001 | 0.01275
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 24.6 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.006; 24.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.006; ℃ ２月: 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 24.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 24.6 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 24.6 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | ５月: 0.04; 24.6 ８月: 0.04; ℃ １１月: 0.04; ℃ ２月: 0.03未満 | 0.04 | 0.04 | 0.04
35 | ． | 銅及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 24.6 ８月: 7.8 |  |  | 7.8
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 24.6 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.6 | 8.9 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.3 | 8.6 | 9.2 | 12.2 | 13 | 12.7 | 13 | 8.6 | 10.0583
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 24.6 ８月: 17 |  |  | 17
40 | ． | 蒸発残留物 | 24.6 ８月: 60 |  |  | 60
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 24.6 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 24.6 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 24.6 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 24.6 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 24.6 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 7.4 | 7.8
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5 | 0.6 | 0.5未満 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5未満 | 0.8 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水 (角屋)
|  | 角屋 |  |  |  | 気温： | 28.1 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.083333
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 28.1 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 28.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.34; 28.1 ８月: 0.51; ℃ １１月: 0.81; ℃ ２月: 0.66 | 0.81 | 0.34 | 0.58
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.08未満 |  |  | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 28.1 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 28.1 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 28.1 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | [14 empty] | 0
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | ５月: 0.004未満; 28.1 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 28.1 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 28.1 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 28.1 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 28.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.06未満; 28.1 ８月: 0.1; ℃ １１月: 0.07; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 28.1 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.009; 28.1 ８月: 0.002; ℃ １１月: 0.008; ℃ ２月: 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.00525
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 28.1 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 28.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001; ℃ ２月: 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 28.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.017; 28.1 ８月: 0.002; ℃ １１月: 0.014; ℃ ２月: 0.008 | 0.017 | 0.002 | 0.01025
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 28.1 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.006; 28.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.005; ℃ ２月: 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.003
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 28.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 28.1 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 28.1 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.03未満 |  |  | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 28.1 ８月: 8 |  |  | 8
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 28.1 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.4 | 9 | 9.4 | 9 | 9.8 | 9.4 | 10 | 9.7 | 9.5 | 12.4 | 13 | 12.3 | 13 | 8.4 | 10.1583
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 28.1 ８月: 15 |  |  | 15
40 | ． | 蒸発残留物 | 28.1 ８月: 61 |  |  | 61
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 28.1 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 28.1 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 28.1 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 28.1 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 28.1 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.3 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.2167
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.8 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水 (新田)
|  | 新田 |  |  |  | 気温： | 26.1 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 26.1 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 26.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.34; 26.1 ８月: 0.56; ℃ １１月: 0.65; ℃ ２月: 0.68 | 0.68 | 0.34 | 0.5575
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.08未満 |  |  | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 26.1 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 26.1 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 26.1 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | [14 empty] | 0
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | ５月: 0.004未満; 26.1 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 26.1 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 26.1 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 26.1 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 26.1 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.06; 26.1 ８月: 0.1; ℃ １１月: 0.07; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 26.1 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.009; 26.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.014; ℃ ２月: 0.003 | 0.014 | 0.003 | 0.0086667
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 26.1 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 26.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.002; ℃ ２月: 0.003 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 26.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.017; 26.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.022; ℃ ２月: 0.01 | 0.022 | 0.01 | 0.016333
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 26.1 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.006; 26.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.006; ℃ ２月: 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.003
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 26.1 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 26.1 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 26.1 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.03未満 |  |  | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 26.1 ８月: 8.3 |  |  | 8.3
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 26.1 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.4 | 9 | 9.5 | 9 | 10.3 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 12.1 | 13 | 11.9 | 13 | 8.4 | 10.1667
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 26.1 ８月: 17 |  |  | 17
40 | ． | 蒸発残留物 | 26.1 ８月: 62 |  |  | 62
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 26.1 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 26.1 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 26.1 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 26.1 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 26.1 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5 | 1.1 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.1 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水(金津東)
|  | 金津東保育所 |  |  |  | 気温： | 24.7 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 24.7 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 24.7 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.25; 24.7 ８月: 0.42; ℃ １１月: 0.71; ℃ ２月: 0.56 | 0.71 | 0.25 | 0.485
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.08未満 |  |  | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 24.7 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 24.7 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 24.7 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | [14 empty] | 0
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | ５月: 0.004未満; 24.7 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 24.7 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 24.7 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 24.7 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 24.7 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.06未満; 24.7 ８月: 0.09; ℃ １１月: 0.06; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.09 | 0.06未満 | 0.1
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 24.7 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.007; 24.7 ８月: 0.003; ℃ １１月: 0.01; ℃ ２月: 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.00575
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 24.7 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 24.7 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.002; ℃ ２月: 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 24.7 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.014; 24.7 ８月: 0.004; ℃ １１月: 0.018; ℃ ２月: 0.007 | 0.018 | 0.004 | 0.011
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 24.7 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.005; 24.7 ８月: 0.001; ℃ １１月: 0.006; ℃ ２月: 0.003 | 0.006 | 0.001未満 | 0.03
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 24.7 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 24.7 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 24.7 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.03未満 |  |  | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 24.7 ８月: 7.8 |  |  | 7.8
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 24.7 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.3 | 8.8 | 9.2 | 8.9 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 12.3 | 12.9 | 10.5 | 12.9 | 8.3 | 9.825
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 24.7 ８月: 16 |  |  | 16
40 | ． | 蒸発残留物 | 24.7 ８月: 53 |  |  | 53
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 24.7 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 24.7 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 24.7 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 24.7 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 24.7 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2167
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水(細呂木)
|  | 細呂木保育所 |  |  |  | 気温： | 25.4 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 25.4 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 25.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.26; 25.4 ８月: 0.43; ℃ １１月: 0.68; ℃ ２月: 0.55 | 0.68 | 0.26 | 0.48
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.08未満 |  |  | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 25.4 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 25.4 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 25.4 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | [14 empty] | 0
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | ５月: 0.004未満; 25.4 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 25.4 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 25.4 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 25.4 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 25.4 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.06; 25.4 ８月: 0.1; ℃ １１月: 0.06; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 25.4 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.008; 25.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.008; ℃ ２月: 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.006
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 25.4 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.002; 25.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.002; ℃ ２月: 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 25.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.016; 25.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.015; ℃ ２月: 0.007 | 0.016 | 0.007 | 0.012667
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 25.4 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.006; 25.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.005; ℃ ２月: 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.0046667
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 25.4 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 25.4 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 25.4 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.03未満 |  |  | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 25.4 ８月: 7.8 |  |  | 7.8
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 25.4 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 9 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 12.3 | 12.9 | 10.8 | 12.9 | 8.3 | 9.9333
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 25.4 ８月: 15 |  |  | 15
40 | ． | 蒸発残留物 | 25.4 ８月: 59 |  |  | 59
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 25.4 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 25.4 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 25.4 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 25.4 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 25.4 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7 | 7.2417
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水(古町)
|  | 古町児童館 |  |  |  | 気温： | 25.6 | ℃
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [12 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | bar: ４月 to ℃ ３月
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.00005未満 |  |  | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | ５月: 0.001未満; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 25.6 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | ５月: 0.001未満; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | ５月: 0.27; 25.6 ８月: 0.45; ℃ １１月: 0.65; ℃ ２月: 0.57 | 0.65 | 0.27 | 0.485
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.08未満 |  |  | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 25.6 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 25.6 ８月: 0.0002未満 |  |  | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | ５月: 0.005未満; 25.6 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | 25.6 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | ５月: 0.004未満; 25.6 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 25.6 ８月: 0.002未満 |  |  | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 25.6 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 25.6 ８月: 0.003未満 |  |  | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 25.6 ８月: 0.001未満 |  |  | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | ５月: 0.06; 25.6 ８月: 0.1; ℃ １１月: 0.06; ℃ ２月: 0.06未満 | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | ５月: 0.002未満; 25.6 ８月: 0.002未満; ℃ １１月: 0.002未満; ℃ ２月: 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | ５月: 0.008; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.01; ℃ ２月: 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.0066667
24 | ． | ジクロロ酢酸 | ５月: 0.004未満; 25.6 ８月: 0.004未満; ℃ １１月: 0.004未満; ℃ ２月: 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | ５月: 0.001; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001; ℃ ２月: 0.002 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001
26 | ． | 臭素酸 | ５月: 0.001未満; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | ５月: 0.014; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.016; ℃ ２月: 0.007 | 0.016 | 0.007 | 0.012333
28 | ． | トリクロロ酢酸 | ５月: 0.02未満; 25.6 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | ５月: 0.005; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.005; ℃ ２月: 0.003 | 0.005 | 0.001未満 | 0.003
30 | ． | ブロモホルム | ５月: 0.001未満; 25.6 ８月: 0.001未満; ℃ １１月: 0.001未満; ℃ ２月: 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | ５月: 0.008未満; 25.6 ８月: 0.008未満; ℃ １１月: 0.008未満; ℃ ２月: 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | ５月: 0.02未満; 25.6 ８月: 0.02未満; ℃ １１月: 0.02未満; ℃ ２月: 0.02未満 | 0 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | ５月: 0.03未満; 25.6 ８月: 0.03未満; ℃ １１月: 0.03未満; ℃ ２月: 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.01未満 |  |  | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 25.6 ８月: 8 |  |  | 8
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 25.6 ８月: 0.005未満 |  |  | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 8.4 | 8.8 | 9.5 | 9.1 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 12.2 | 12.9 | 11.3 | 12.9 | 8.4 | 9.9833
39 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 25.6 ８月: 16 |  |  | 16
40 | ． | 蒸発残留物 | 25.6 ８月: 59 |  |  | 59
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 25.6 ８月: 0.02未満 |  |  | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 25.6 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 25.6 ８月: 0.000001未満 |  |  | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | ５月: 0.005未満; 25.6 ８月: 0.005未満; ℃ １１月: 0.005未満; ℃ ２月: 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 25.6 ８月: 0.0005未満 |  |  | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2167
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色度 | 0.5未満 | 1.3 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.7 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 1.3 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 浄水水質管理項目
浄水水質管理目標設定項目（２３項目）
検査箇所 | ： |  | 浜坂 | 古町児童館
検査回数 | ： | １回／年
検査項目 | ： | ２３項目
1 | ． | アンチモン及びその化合物 | 0.0015未満 | 0.0015未満
2 | ． | ウラン及びその化合物 | 0.0002未満 | 0.0002未満
3 | ． | ニッケル及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満
4 | ． | 亜硝酸態窒素 | 0.005未満 | 0.005未満
5 | ． | 1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満
6 | ． | トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満
7 | ． | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006未満 | 0.0006未満
8 | ． | トルエン | 0.02未満 | 0.02未満
9 | ． | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | 0.01未満 | 0.01未満
10 | ． | ジクロロアセトニトリル | 0.004未満 | 0.004未満
11 | ． | 抱水クロラール | 0.003未満 | 0.003未満
12 | ． | 残留塩素 | 0.01未満 | 0.1
13 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 17 | 16
14 | ． | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満
15 | ． | 遊離炭素 | 0.5未満 | 1.1
16 | ． | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.03未満 | 0.03未満
17 | ． | メチル-t-ブチルエーテル | 0.002未満 | 0.002未満
18 | ． | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 0.5 | 0.6
19 | ． | 臭気強度（TON) | 1未満 | 1未満
20 | ． | 蒸発残留物 | 60 | 59
21 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満
22 | ． | ｐH値 | 8.2 | 7.3
23 | ． | 腐食性（ランゲリア指数） | -1.5 | -2.5
24 | ． | 従属栄養細菌 | 59 | 0

## 原水全項目
原水全項目検査
検査箇所 | ： |  | 国影１号 | 国影２号 | 国影３号 | 波松 | 北潟 | ５号井 | ８号井 | ９号井
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.003 | 0.006 | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
10 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 6.05 | 8.63 | 5.58 | 5.99 | 5.18 | 0.27 | 0.04 | 5.08
11 | ． | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.1 | 0.18 | 0.08未満
12 | ． | ホウ素及びその化合物 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.04 | 0.05 | 0.02未満
13 | ． | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
14 | ． | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
15 | ． | 1,1-ジクロロエチレン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
16 | ． | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
20 | ． | ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
21 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.02 | 0.01未満
22 | ． | アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02 | 0.02未満 | 0.02未満
23 | ． | 鉄及びその化合物 | 0.03 | 0.08 | 0.03未満 | 0.39 | 0.11 | 0.03未満 | 0.03 | 0.03未満
24 | ． | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
25 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 17 | 20 | 18 | 23 | 19 | 25 | 49 | 17
26 | ． | マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.041 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
27 | ． | 塩化物イオン | 15.4 | 18.9 | 14.8 | 20.6 | 16.7 | 11.4 | 15 | 15.7
28 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 32 | 41 | 36 | 32 | 37 | 14 | 5 | 35
29 | ． | 蒸発残留物 | 158 | 203 | 167 | 188 | 181 | 139 | 249 | 166
30 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
31 | ． | ジェオスミン | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
32 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
33 | ． | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
34 | ． | フェノール類 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
35 | ． | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満
36 | ． | ｐH値 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 8.5 | 8.2 | 6.2
37 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
38 | ． | 色度 | 0.5 | 0.5 | 0.5未満 | 3.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5未満
39 | ． | 濁度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 1.4 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満

## 農薬類
水質管理目標設定項目（農薬類１０項目）
検査箇所 | ： |  | 国影１号 | 国影２号 | 国影３号 | 北潟 | 波松 | ５号井 | ８号井 | ９号井
検査回数 | ： | １回／年
検査項目 | ： | １０項目
1 | ． | フェニトロチオン | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満
2 | ． | クロロタロニル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
3 | ． | ジクロルボス | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満
4 | ． | フェノブカルブ | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
5 | ． | カルバリル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
6 | ． | フサライド | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ． | メフェナセット | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満 | 0.00009未満
8 | ． | チオファネートメチル | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
9 | ． | ダイムロン | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
10 | ． | ベンスルフロンメチル | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満