## 浄水 (東山)
|  | 東山 | 15.2 | 17.1 | 21.8 | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 22 | 18.2 | 12.1 | 8.2 | 6.5 | 5.8 | 25.2 | 5.8 | 16.75
|  |  | 2014-04-30 | 2014-05-14 | 2014-06-12 | 2014-07-10 | 2014-08-12 | 2014-09-11 | 2014-10-08 | 2014-11-07 | 平成26年12月12日 | 2015-01-09 | 2015-02-05 | 2015-03-05 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [8 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | bar: 2014-04-30 to 2014-11-07
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.0003未満 | [6 empty] | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 2014-08-12: 0.00005未満 | [6 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
9 |  | 亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
10 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
11 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.22; 2014-08-12: 0.44; 2014-11-07: 0.38 |  |  | 0.38 |  | 0.44 | 0.22 | 0.355
12 | ． | フッ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.08未満 | [6 empty] | 0.08未満
13 | ． | ホウ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
14 | ． | 四塩化炭素 | 2014-08-12: 0.0002未満 | [6 empty] | 0.0002未満
15 | ． | 1,4-ジオキサン | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
16 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ | 2014-08-12: 0.004未満 | [6 empty] | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 2014-08-12: 0.002未満 | [6 empty] | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
20 | ． | ベンゼン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | 2014-05-14: 0.06未満; 2014-08-12: 0.1; 2014-11-07: 0.07 |  |  | 0.06未満 |  | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.002未満; 2014-08-12: 0.002未満; 2014-11-07: 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | 2014-05-14: 0.01; 2014-08-12: 0.036; 2014-11-07: 0.02 |  |  | 0.002 |  | 0.036 | 0.002 | 0.017
24 | ． | ジクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | 2014-05-14: 0.001; 2014-08-12: 0.002; 2014-11-07: 0.002 |  |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.001 | 0.002
26 | ． | 臭素酸 | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | 2014-05-14: 0.017; 2014-08-12: 0.046; 2014-11-07: 0.03 |  |  | 0.009 |  | 0.046 | 0.009 | 0.0255
28 | ． | トリクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.02未満; 2014-08-12: 0.02未満; 2014-11-07: 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | 2014-05-14: 0.006; 2014-08-12: 0.008; 2014-11-07: 0.008 |  |  | 0.004 |  | 0.008 | 0.004 | 0.0065
30 | ． | ブロモホルム | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | 2014-05-14: 0.008未満; 2014-08-12: 0.008未満; 2014-11-07: 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.04 |  |  |  |  | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 2014-08-12: 0.03未満 | [6 empty] | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 2014-08-12: 7 | [6 empty] | 7
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 9.9 | 11.7 | 11.2 | 10.6 | 11.7 | 7.4 | 8.7
39 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 2014-08-12: 15 | [6 empty] | 15
40 | ． | 蒸発残留物 | 2014-08-12: 54 | [6 empty] | 54
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 2014-08-12: 3e-06 | [6 empty] | 3e-06
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 2014-08-12: 0.000001未満 | [6 empty] | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（TOC） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.7 | 0.3 | 0.52222
47 | ． | ｐH値 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2583
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15833

## 浄水 (浜坂)
|  | 浜坂 | 19.8 | 22.3 | 27.1 | 31.2 | 27.2 | 28.2 | 21.8 | 17.4 | 9.6 | 7.1 | 7.5 | 9.1 | 31.2 | 7.1 | 19.025
|  |  | 2014-04-30 | 2014-05-14 | 2014-06-12 | 2014-07-24 | 2014-08-12 | 2014-09-11 | 2014-10-08 | 2014-11-07 | 平成26年12月12日 | 2015-01-09 | 2015-02-05 | 2015-03-05 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [8 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | bar: 2014-04-30 to 2014-11-07
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.0003未満 | [6 empty] | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 2014-08-12: 0.00005未満 | [6 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
9 |  | 亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
10 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
11 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.24; 2014-08-12: 0.35; 2014-11-07: 0.38 |  |  | 0.39 |  | 0.39 | 0.24 | 0.34
12 | ． | フッ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.08未満 | [6 empty] | 0.08未満
13 | ． | ホウ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
14 | ． | 四塩化炭素 | 2014-08-12: 0.0002未満 | [6 empty] | 0.0002未満
15 | ． | 1,4-ジオキサン | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
16 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ | 2014-08-12: 0.004未満 | [6 empty] | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 2014-08-12: 0.002未満 | [6 empty] | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
20 | ． | ベンゼン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | 2014-05-14: 0.06未満; 2014-08-12: 0.08; 2014-11-07: 0.07 |  |  | 0.06未満 |  | 0.08 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.002未満; 2014-08-12: 0.002未満; 2014-11-07: 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | 2014-05-14: 0.01; 2014-08-12: 0.03; 2014-11-07: 0.019 |  |  | 0.004 |  | 0.03 | 0.004 | 0.01575
24 | ． | ジクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | 2014-05-14: 0.002; 2014-08-12: 0.002; 2014-11-07: 0.002 |  |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.002 | 0.00225
26 | ． | 臭素酸 | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | 2014-05-14: 0.017; 2014-08-12: 0.04; 2014-11-07: 0.029 |  |  | 0.012 |  | 0.04 | 0.012 | 0.0245
28 | ． | トリクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.02未満; 2014-08-12: 0.02未満; 2014-11-07: 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | 2014-05-14: 0.005; 2014-08-12: 0.008; 2014-11-07: 0.008 |  |  | 0.005 |  | 0.008 | 0.005 | 0.0065
30 | ． | ブロモホルム | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | 2014-05-14: 0.008未満; 2014-08-12: 0.008未満; 2014-11-07: 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.05 |  |  |  |  | 0.05 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 2014-08-12: 0.03未満 | [6 empty] | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 2014-08-12: 7 | [6 empty] | 7
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 9.8 | 11.3 | 11.2 | 11 | 11.3 | 7.4 | 8.7583
39 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 2014-08-12: 17 | [6 empty] | 17
40 | ． | 蒸発残留物 | 2014-08-12: 58 | [6 empty] | 58
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 2014-08-12: 3e-06 | [6 empty] | 3e-06
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 2014-08-12: 0.000001未満 | [6 empty] | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（TOC） | 0.3未満 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.6 | 0.3 | 0.5
47 | ． | ｐH値 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.4167
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.6度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.16667

## 浄水 (城)
|  | 城 | 14.9 | 16.8 | 21.6 | 25.4 | 25.6 | 25.6 | 21.5 | 18.1 | 9.6 | 6.8 | 7.4 | 8.4 | 25.6 | 6.8 | 16.8083
|  |  | 2014-04-30 | 2014-05-14 | 2014-06-12 | 2014-07-10 | 2014-08-12 | 2014-09-11 | 2014-10-08 | 2014-11-07 | 平成26年12月12日 | 2015-01-09 | 2015-02-05 | 2015-03-05 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [8 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | bar: 2014-04-30 to 2014-11-07
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.0003未満 | [6 empty] | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 2014-08-12: 0.00005未満 | [6 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
9 |  | 亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
10 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
11 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.38; 2014-08-12: 0.64; 2014-11-07: 0.57 |  |  | 0.54 |  | 0.64 | 0.38 | 0.5325
12 | ． | フッ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.08未満 | [6 empty] | 0.08未満
13 | ． | ホウ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
14 | ． | 四塩化炭素 | 2014-08-12: 0.0002未満 | [6 empty] | 0.0002未満
15 | ． | 1,4-ジオキサン | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
16 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ | 2014-08-12: 0.004未満 | [6 empty] | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 2014-08-12: 0.002未満 | [6 empty] | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
20 | ． | ベンゼン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | 2014-05-14: 0.06未満; 2014-08-12: 0.07; 2014-11-07: 0.07 |  |  | 0.06未満 |  | 0.07 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.002未満; 2014-08-12: 0.002未満; 2014-11-07: 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | 2014-05-14: 0.009; 2014-08-12: 0.029; 2014-11-07: 0.018 |  |  | 0.003 |  | 0.029 | 0.003 | 0.01475
24 | ． | ジクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | 2014-05-14: 0.002; 2014-08-12: 0.003; 2014-11-07: 0.002 |  |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.002 | 0.00275
26 | ． | 臭素酸 | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | 2014-05-14: 0.016; 2014-08-12: 0.04; 2014-11-07: 0.028 |  |  | 0.012 |  | 0.04 | 0.012 | 0.024
28 | ． | トリクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.02未満; 2014-08-12: 0.02未満; 2014-11-07: 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | 2014-05-14: 0.005; 2014-08-12: 0.008; 2014-11-07: 0.008 |  |  | 0.005 |  | 0.008 | 0.005 | 0.0065
30 | ． | ブロモホルム | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | 2014-05-14: 0.008未満; 2014-08-12: 0.008未満; 2014-11-07: 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.04 |  |  |  |  | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 2014-08-12: 0.03未満 | [6 empty] | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 2014-08-12: 8 | [6 empty] | 8
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 8 | 8.1 | 8 | 10.2 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | 11.7 | 7.8 | 9.1083
39 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 2014-08-12: 17 | [6 empty] | 17
40 | ． | 蒸発残留物 | 2014-08-12: 54 | [6 empty] | 54
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 2014-08-12: 3e-06 | [6 empty] | 3e-06
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 2014-08-12: 0.000001未満 | [6 empty] | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（TOC） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.47
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.2667
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.6度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.15833

## 浄水（新田）
|  | 角屋 | 14.3 | 21.9 | 25.6 | 22.3 | 10.1 | 8.1 | 25.6 | 8.1 | 17.05
|  |  | 2014-04-30 | 2014-06-12 | 2014-08-12 | 2014-10-08 | 平成26年12月12日 | 2015-02-05 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 |  |  | 0.0003未満 | [5 empty] | 0
4 | ． | 水銀及びその化合物 |  |  | 0.00005未満 | [5 empty] | 0
5 | ． | セレン及びその化合物 |  |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0
6 | ． | 鉛及びその化合物 |  |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0
7 | ． | ヒ素及びその化合物 |  |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0
8 | ． | 六価クロム化合物 |  |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0
9 | ． | 亜硝酸態窒素 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満
10 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満
11 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 |  |  | 0.5 |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.45
12 | ． | フッ素及びその化合物 |  |  | 0.08未満 | [5 empty] | 0
13 | ． | ホウ素及びその化合物 |  |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0.02未満
14 | ． | 四塩化炭素 |  |  | 0.0002未満 | [5 empty] | 0
15 | ． | 1,4-ジオキサン |  |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
16 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ |  |  | 0.004未満 | [5 empty] | 0
17 | ． | ジクロロメタン |  |  | 0.002未満 | [5 empty] | 0
18 | ． | テトラクロロエチレン |  |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0
19 | ． | トリクロロエチレン |  |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0
20 | ． | ベンゼン |  |  | 0.001未満 | [5 empty] | 0
21 | ． | 塩素酸 |  |  | 0.06未満 |  |  | 0.06未満 | 0 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム |  |  | 0.028 |  |  | 0.002 | 0.028 | 0.002 | 0.015
24 | ． | ジクロロ酢酸 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン |  |  | 0.001 |  |  | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002
26 | ． | 臭素酸 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン |  |  | 0.036 |  |  | 0.009 | 0.036 | 0.009 | 0.0225
28 | ． | トリクロロ酢酸 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン |  |  | 0.007 |  |  | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.0055
30 | ． | ブロモホルム |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 |  |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 |  |  | 0.03未満 | [5 empty] | 0
35 | ． | 銅及びその化合物 |  |  | 0.01未満 | [5 empty] | 0
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 |  |  | 7 | [5 empty] | 0
37 | ． | マンガン及びその化合物 |  |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0
38 | ． | 塩化物イオン | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8 | 9.9 | 11.2 | 11.2 | 7.3 | 8.65
39 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） |  |  | 13 | [5 empty] | 0
40 | ． | 蒸発残留物 |  |  | 44 | [5 empty] | 0
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 |  |  | 0.02未満 | [5 empty] | 0
42 | ． | ジェオスミン |  |  | 3e-06 | [5 empty] | 0
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール |  |  | 0.000001未満 | [5 empty] | 0
44 | ． | 非イオン界面活性剤 |  |  | 0.005未満 | [5 empty] | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 |  |  | 0.0005未満 | [5 empty] | 0
46 | ． | 有機物（TOC） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3未満 | 0.7 | 0.3 | 0.48
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.25
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |  |  | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.13333

## 浄水 (角屋)
|  | 角屋 | 18.6 | 25.9 | 25.7 | 18.4 | 7.2 | 8.8 | 25.9 | 7.2 | 17.4333
|  |  | 2014-05-14 | 2014-07-10 | 2014-09-11 | 2014-11-07 | 2015-01-09 | 2014-03-06 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 |  |  | 0.0003未満 |  |  |  |  | 0
4 | ． | 水銀及びその化合物 | [8 empty] | 0
5 | ． | セレン及びその化合物 | [8 empty] | 0
6 | ． | 鉛及びその化合物 | [8 empty] | 0
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | [8 empty] | 0
8 | ． | 六価クロム化合物 | [8 empty] | 0
9 | ． | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  |  | 0.004未満
10 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 0.001未満
11 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.24 |  |  | 0.43 |  |  | 0.43 | 0.24 | 0.335
12 | ． | フッ素及びその化合物 | [8 empty] | 0
13 | ． | ホウ素及びその化合物 | [8 empty] | 0.02未満
14 | ． | 四塩化炭素 | [8 empty] | 0
15 | ． | 1,4-ジオキサン | [8 empty] | 0.005未満
16 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ | [8 empty] | 0
17 | ． | ジクロロメタン | [8 empty] | 0
18 | ． | テトラクロロエチレン | [8 empty] | 0
19 | ． | トリクロロエチレン | [8 empty] | 0
20 | ． | ベンゼン | [8 empty] | 0
21 | ． | 塩素酸 | 0.06未満 |  |  | 0.06未満 |  |  | 0 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  |  | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | 0.009 |  |  | 0.017 |  |  | 0.017 | 0.009 | 0.013
24 | ． | ジクロロ酢酸 | 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  |  | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | 0.001 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 | 0.001 | 0.0015
26 | ． | 臭素酸 | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | 0.015 |  |  | 0.026 |  |  | 0.026 | 0.015 | 0.0205
28 | ． | トリクロロ酢酸 | 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  |  | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | 0.005 |  |  | 0.007 |  |  | 0.007 | 0.005 | 0.006
30 | ． | ブロモホルム | 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  |  | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  |  | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | [8 empty] | 0
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | [6 empty] | 0 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | [8 empty] | 0
35 | ． | 銅及びその化合物 | [8 empty] | 0
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | [8 empty] | 0
37 | ． | マンガン及びその化合物 | [8 empty] | 0
38 | ． | 塩化物イオン | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 11.8 | 10.7 | 11.8 | 7.2 | 8.7167
39 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | [8 empty] | 0
40 | ． | 蒸発残留物 | [8 empty] | 0
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | [8 empty] | 0
42 | ． | ジェオスミン | [8 empty] | 0
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | [8 empty] | 0
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | [8 empty] | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | [8 empty] | 0
46 | ． | 有機物（TOC） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.45
47 | ． | ｐH値 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2333
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 |  |  | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.11667

## 浄水 (伊井)
|  | 伊井 | 15.3 | 16.8 | 22.5 | 24 | 25.2 | 23.5 | 20.7 | 15.8 | 7.4 | 5.6 | 6.2 | 5.4 | 25.2 | 5.4 | 15.7
|  |  | 2014-04-30 | 2014-05-14 | 2014-06-12 | 2014-07-10 | 2014-08-12 | 2014-09-11 | 2014-10-08 | 2014-11-07 | 平成26年12月12日 | 2015-01-09 | 2015-02-05 | 2015-03-05 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [8 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | bar: 2014-04-30 to 2014-11-07
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.0003未満 | [6 empty] | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 2014-08-12: 0.00005未満 | [6 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
9 |  | 亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満
10 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
11 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.22; 2014-08-12: 0.47; 2014-11-07: 0.39 |  |  | 0.38 |  | 0.47 | 0.22 | 0.365
12 | ． | フッ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.08未満 | [6 empty] | 0.08未満
13 | ． | ホウ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
14 | ． | 四塩化炭素 | 2014-08-12: 0.0002未満 | [6 empty] | 0.0002未満
15 | ． | 1,4-ジオキサン | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
16 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ | 2014-08-12: 0.004未満 | [6 empty] | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 2014-08-12: 0.002未満 | [6 empty] | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
20 | ． | ベンゼン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | 2014-05-14: 0.06未満; 2014-08-12: 0.09; 2014-11-07: 0.07 |  |  | 0.06未満 |  | 0.09 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.002未満; 2014-08-12: 0.002未満; 2014-11-07: 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | 2014-05-14: 0.009; 2014-08-12: 0.034; 2014-11-07: 0.015 |  |  | 0.002 |  | 0.034 | 0.002 | 0.015
24 | ． | ジクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | 2014-05-14: 0.001; 2014-08-12: 0.001; 2014-11-07: 0.001 |  |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.001 | 0.0015
26 | ． | 臭素酸 | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | 2014-05-14: 0.015; 2014-08-12: 0.043; 2014-11-07: 0.022 |  |  | 0.008 |  | 0.043 | 0.008 | 0.022
28 | ． | トリクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.02未満; 2014-08-12: 0.02未満; 2014-11-07: 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | 2014-05-14: 0.005; 2014-08-12: 0.008; 2014-11-07: 0.006 |  |  | 0.003 |  | 0.008 | 0.003 | 0.0055
30 | ． | ブロモホルム | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | 2014-05-14: 0.008未満; 2014-08-12: 0.008未満; 2014-11-07: 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.03 |  |  |  |  | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 2014-08-12: 0.03未満 | [6 empty] | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 2014-08-12: 7 | [6 empty] | 7
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 9.6 | 11.5 | 11 | 10.4 | 11.5 | 7.1 | 8.6167
39 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 2014-08-12: 13 | [6 empty] | 13
40 | ． | 蒸発残留物 | 2014-08-12: 43 | [6 empty] | 43
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 2014-08-12: 3e-06 | [6 empty] | 3e-06
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 2014-08-12: 0.000001未満 | [6 empty] | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（TOC） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.48
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.25
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.18333

## 浄水 (熊坂)
|  | 熊坂 | 15.7 | 18.2 | 21.8 | 25.1 | 24.8 | 25.3 | 21 | 17 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 25.3 | 6.2 | 16.2
|  |  | 2014-04-30 | 2014-05-14 | 2014-06-12 | 2014-07-10 | 2014-08-12 | 2014-09-11 | 2014-10-08 | 2014-11-07 | 平成26年12月12日 | 2015-01-09 | 2015-02-05 | 2015-03-05 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [8 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | bar: 2014-04-30 to 2014-11-07
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.0003未満 | [6 empty] | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 2014-08-12: 0.00005未満 | [6 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
9 |  | 亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
10 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
11 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.23; 2014-08-12: 0.43; 2014-11-07: 0.39 |  |  | 0.38 |  | 0.43 | 0.23 | 0.3575
12 | ． | フッ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.08未満 | [6 empty] | 0.08未満
13 | ． | ホウ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
14 | ． | 四塩化炭素 | 2014-08-12: 0.0002未満 | [6 empty] | 0.0002未満
15 | ． | 1,4-ジオキサン | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
16 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ | 2014-08-12: 0.004未満 | [6 empty] | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 2014-08-12: 0.002未満 | [6 empty] | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
20 | ． | ベンゼン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | 2014-05-14: 0.06未満; 2014-08-12: 0.1; 2014-11-07: 0.07 |  |  | 0.06未満 |  | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.002未満; 2014-08-12: 0.002未満; 2014-11-07: 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | 2014-05-14: 0.01; 2014-08-12: 0.037; 2014-11-07: 0.018 |  |  | 0.002 |  | 0.037 | 0.002 | 0.01675
24 | ． | ジクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | 2014-05-14: 0.001; 2014-08-12: 0.002; 2014-11-07: 0.002 |  |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.001 | 0.002
26 | ． | 臭素酸 | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | 2014-05-14: 0.016; 2014-08-12: 0.048; 2014-11-07: 0.027 |  |  | 0.009 |  | 0.048 | 0.009 | 0.025
28 | ． | トリクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.02未満; 2014-08-12: 0.02未満; 2014-11-07: 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | 2014-05-14: 0.005; 2014-08-12: 0.009; 2014-11-07: 0.007 |  |  | 0.004 |  | 0.009 | 0.004 | 0.00625
30 | ． | ブロモホルム | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | 2014-05-14: 0.008未満; 2014-08-12: 0.008未満; 2014-11-07: 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.04 |  |  |  |  | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 2014-08-12: 0.03未満 | [6 empty] | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 2014-08-12: 7 | [6 empty] | 7
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 8 | 8 | 8.1 | 7.3 | 9.9 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 11.7 | 7.3 | 8.7167
39 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 2014-08-12: 15 | [6 empty] | 15
40 | ． | 蒸発残留物 | 2014-08-12: 54 | [6 empty] | 54
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 2014-08-12: 3e-06 | [6 empty] | 3e-06
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 2014-08-12: 0.000001未満 | [6 empty] | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（TOC） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.46364
47 | ． | ｐH値 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.2667
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.175

## 浄水 (馬場)
|  | 大溝二丁目 | 15.6 | 17.6 | 22.7 | 24.2 | 25.6 | 26.5 | 22.2 | 18.3 | 10.2 | 7.2 | 7.1 | 8.9 | 26.5 | 7.1 | 17.175
|  |  | 2014-04-30 | 2014-05-14 | 2014-06-12 | 2014-07-10 | 2014-08-12 | 2014-09-11 | 2014-10-08 | 2014-11-07 | 平成26年12月12日 | 2015-01-09 | 2015-02-05 | 2015-03-05 | 最大 | 最小 | 平均
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | [8 empty] | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |  |  | 陰性 | bar: 2014-04-30 to 2014-11-07
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.0003未満 | [6 empty] | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 2014-08-12: 0.00005未満 | [6 empty] | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
9 |  | 亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
10 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
11 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 2014-05-14: 0.22; 2014-08-12: 0.43; 2014-11-07: 0.39 |  |  | 0.38 |  | 0.43 | 0.22 | 0.355
12 | ． | フッ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.08未満 | [6 empty] | 0.08未満
13 | ． | ホウ素及びその化合物 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
14 | ． | 四塩化炭素 | 2014-08-12: 0.0002未満 | [6 empty] | 0.0002未満
15 | ． | 1,4-ジオキサン | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
16 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ | 2014-08-12: 0.004未満 | [6 empty] | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 2014-08-12: 0.002未満 | [6 empty] | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
20 | ． | ベンゼン | 2014-08-12: 0.001未満 | [6 empty] | 0.001未満
21 | ． | 塩素酸 | 2014-05-14: 0.06未満; 2014-08-12: 0.1; 2014-11-07: 0.06 |  |  | 0.06未満 |  | 0.1 | 0.06未満 | 0.06未満
22 | ． | クロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.002未満; 2014-08-12: 0.002未満; 2014-11-07: 0.002未満 |  |  | 0.002未満 |  |  |  | 0.002未満
23 | ． | クロロホルム | 2014-05-14: 0.009; 2014-08-12: 0.026; 2014-11-07: 0.018 |  |  | 0.002 |  | 0.026 | 0.002 | 0.01375
24 | ． | ジクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.004未満; 2014-08-12: 0.004未満; 2014-11-07: 0.004未満 |  |  | 0.004未満 |  |  |  | 0.004未満
25 | ． | ジブロモクロロメタン | 2014-05-14: 0.001; 2014-08-12: 0.002; 2014-11-07: 0.002 |  |  | 0.003 |  | 0.003 | 0.001 | 0.002
26 | ． | 臭素酸 | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
27 | ． | 総トリハロメタン | 2014-05-14: 0.014; 2014-08-12: 0.035; 2014-11-07: 0.027 |  |  | 0.009 |  | 0.035 | 0.009 | 0.02125
28 | ． | トリクロロ酢酸 | 2014-05-14: 0.02未満; 2014-08-12: 0.02未満; 2014-11-07: 0.02未満 |  |  | 0.02未満 |  |  |  | 0.02未満
29 | ． | ブロモジクロロメタン | 2014-05-14: 0.004; 2014-08-12: 0.007; 2014-11-07: 0.007 |  |  | 0.004 |  | 0.007 | 0.004 | 0.0055
30 | ． | ブロモホルム | 2014-05-14: 0.001未満; 2014-08-12: 0.001未満; 2014-11-07: 0.001未満 |  |  | 0.001未満 |  |  |  | 0.001未満
31 | ． | ホルムアルデヒド | 2014-05-14: 0.008未満; 2014-08-12: 0.008未満; 2014-11-07: 0.008未満 |  |  | 0.008未満 |  |  |  | 0.008未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | 2014-08-12: 0.04 |  |  |  |  | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 2014-08-12: 0.03未満 | [6 empty] | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 2014-08-12: 0.01未満 | [6 empty] | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 2014-08-12: 7 | [6 empty] | 7
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 8 | 7.3 | 9.8 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 11.6 | 7.3 | 8.7
39 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 2014-08-12: 15 | [6 empty] | 15
40 | ． | 蒸発残留物 | 2014-08-12: 49 | [6 empty] | 49
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.02未満 | [6 empty] | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 2014-08-12: 3e-06 | [6 empty] | 3e-06
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 2014-08-12: 0.000001未満 | [6 empty] | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | 2014-08-12: 0.005未満 | [6 empty] | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 2014-08-12: 0.0005未満 | [6 empty] | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（TOC） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.7 | 0.3 | 0.5
47 | ． | ｐH値 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.3083
48 | ． | 味 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |  |  | 異常なし
50 | ． | 色 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0.5度未満 | 0 | 0.5未満 | 0.5未満
51 | ． | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.1度未満 |  |  | 0.1未満
|  | 遊離残留塩素 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.15833

## 浄水水質管理項目
浄水水質管理目標設定項目（２３項目）
2013-08-07
検査箇所 | ： |  | 新田 | 伊井
検査回数 | ： | １回／年
検査項目 | ： | ２３項目
1 | ． | アンチモン及びその化合物 | 0.002未満 | 0.002未満
2 | ． | ウラン及びその化合物 | 0.0002未満 | 0.0002未満
3 | ． | ニッケル及びその化合物 | 0.002未満 | 0.002未満
5 | ． | 1,2-ジクロロエタン | 0.0004未満 | 0.0004未満
8 | ． | トルエン | 0.04未満 | 0.04未満
9 | ． | フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） | 0.01未満 | 0.01未満
13 | ． | ジクロロアセトニトリル | 0.002 | 0.002
14 | ． | 抱水クロラール | 0.006 | 0.005
16 | ． | 残留塩素 | 0.1 | 0.1
17 | ． | カルシウム・マグネシウム等（硬度） | 13 | 13
18 | ． | マンガン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満
19 | ． | 遊離炭素 | 1.8 | 1.8
20 | ． | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.03未満 | 0.03未満
21 | ． | メチル-t-ブチルエーテル | 0.002未満 | 0.002未満
22 | ． | 有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） | 2.2 | 2.2
23 | ． | 臭気強（TON) | 1未満 | 1未満
24 | ． | 蒸発残留物 | 44 | 43
25 | ． | 濁度 | 0.1度未満 | 0.1度未満
26 | ． | ｐH値 | 7.3 | 7.3
27 | ． | 腐食性（ランゲリア指数） | -2.5 | -2.5
28 |  | 従属栄養細菌 | 1500個/ml | 0個/ml
29 | ． | 1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.002未満 | 0.002未満
30 | ． | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.04 | 0.03

## 原水全項目
原水全項目検査
検査箇所 | ： |  | 国影１号 | 国影２号 | 国影３号 | 波松 | 北潟 | ５号井 | ８号井 | ９号井
|  |  | 16.3 | 15.6 | 16 | 15.3 | 16.1 | 15.8 | 16.4 | 15.9
1 | ． | 一般細菌 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
2 | ． | 大腸菌 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
3 | ． | カドミウム及びその化合物 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
4 | ． | 水銀及びその化合物 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満
5 | ． | セレン及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
6 | ． | 鉛及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
7 | ． | ヒ素及びその化合物 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.004 | 0.005 | 0.001未満
8 | ． | 六価クロム化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
9 |  | 亜硝酸態窒素 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
10 | ． | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
11 | ． | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 6.51 | 7.31 | 2.95 | 9.38 | 4.02 | 1.5 | 0.02 | 4.05
12 | ． | フッ素及びその化合物 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.11 | 0.15 | 0.08未満
13 | ． | ホウ素及びその化合物 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.09 | 0.04 | 0.02未満
14 | ． | 四塩化炭素 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
15 | ． | 1,4-ジオキサン | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
16 | ． | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝｽ | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満
17 | ． | ジクロロメタン | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満
18 | ． | テトラクロロエチレン | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
19 | ． | トリクロロエチレン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
20 | ． | ベンゼン | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
32 | ． | 亜鉛及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満
33 | ． | アルミニウム及びその化合物 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
34 | ． | 鉄及びその化合物 | 0.04 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.07 | 1.4 | 0.07 | 0.06 | 0.03未満
35 | ． | 銅及びその化合物 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満
36 | ． | ナトリウム及びその化合物 | 16 | 18 | 18 | 27 | 15 | 45 | 48 | 15
37 | ． | マンガン及びその化合物 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.01 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
38 | ． | 塩化物イオン | 15 | 17.5 | 14.5 | 28.1 | 14.2 | 15.4 | 14.8 | 14.1
39 | ． | 硬度（カルシウム・マグネシウム等） | 32 | 34 | 33 | 43 | 30 | 22 | 5 | 30
40 | ． | 蒸発残留物 | 152 | 147 | 137 | 152 | 113 | 140 | 176 | 130
41 | ． | 陰イオン界面活性剤 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満
42 | ． | ジェオスミン | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
43 | ． | 2-メチルイソボルネオール | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満
44 | ． | 非イオン界面活性剤 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
45 | ． | フェノール類 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
46 | ． | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満 | 0.3未満
47 | ． | ｐH値 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 8.8 | 8.2 | 6.3
49 | ． | 臭気 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | ． | 色 | 0.8度 | 0.5度未満 | 0.6度 | 1.0度 | 7.4度 | 1.1度 | 2.0度 | 0.5度未満
51 | ． | 濁度 | 0.3度 | 0.1度未満 | 0.1度未満 | 0.2度 | 4.0度 | 0.3度 | 0.6度 | 0.1度未満
|  |  | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-24 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-10

## 農薬類
水質管理目標設定項目（農薬類１０項目）
検査箇所 | ： |  | 国影１号 | 国影２号 | 国影３号 | 北潟 | 波松 | ５号井 | ８号井 | ９号井
検査回数 | ： | １回／年 | 16.3 | 15.6 | 16 | 16.1 | 15.3 | 15.8 | 16.4 | 15.9
検査項目 | ： | １０項目
7 | ． | フェニトロチオン | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満 | 0.00003未満
9 | ． | クロロタロニル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
11 | ． | ジクロルボス | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満 | 0.00008未満
12 | ． | フェノブカルブ | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満
48 | ． | カルバリル | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満
51 | ． | フサライド | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満
52 | ． | メフェナセット | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満
55 | ． | チオファネートメチル | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満
84 | ． | ダイムロン | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満
86 | ． | ベンスルフロンメチル | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満
|  |  | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-24 | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-10

## ｸﾘﾌﾟﾄ・指標菌
【原水】クリプトスポリジウム・指標菌検査
検査箇所 | 国影１号 |  | 国影２号 |  | 国影３号 |  | 北潟 |  | 波松 |  | ５号井 |  | ８号井 |  | ９号井
検査項目 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌 | 大腸菌 | 嫌気性 芽胞菌
検査回数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2014-04-30 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2014-05-14 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2014-06-12 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2014-07-10 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2014-08-12 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2014-09-11 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2014-10-08 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2014-11-07 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2014-12-12 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2015-01-09 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2015-02-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
2015-03-05 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性
検査箇所 | 国影１号 |  | 国影２号 |  | 国影３号 |  | 北潟 |  | 波松 |  | ５号井 |  | ８号井 |  | ９号井
検査項目 | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ | ｸﾘﾌﾟﾄ ｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ | ｼﾞｱﾙｼﾞｱ
検査回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2014-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2014-08-12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on A9: 波松のみ 7/24
Note on A12: 北潟のみ 10/23
Note on A14: 国影3号のみ 12/24